SiTCP_HVのUDP仕様

2013年2月23日

図２　UDPで設定できるメモリマップ

0x180

アドレス

HV電圧（DAC）設定 (2 byte)

HV電圧（ADC）読み出し(2 byte)

0x184

0x190

0x182

装置時刻相対カウンター (7 byte)

メモリ使用制御領域

UDP Local_address: 0x180 ~ 0x187 (384 ~ 391)

有効領域＝8バイト

|  | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x180 | HVW(15:0) |  | HVR(15:0) |  |  |  |  |  |

HVW: = (15)=0/1=ch番号、(12)=0/1=off/on、(11:0)=設定電圧。

HVR: = (11:0)=設定電圧の読み出し。

装置時刻相対カウンター（GATENETモジュールと共通）

UDP Local_address: 0x190 ~ 0x196 (400 ~ 406)

有効領域＝７バイト

|  | +0 | +1 | +2 | +3 |  | +4 | +5 |  | +6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x190 | S(29:0) |  |  |  | SS(14:0) |  |  | US(10:0) |  |

S=秒：30bitで、最大34年を表現できる。S=0を2008年1月1日0:0:0（UTC）とする。

SS=1/32,768秒：時計クロック（32.768kHz）の読み値。15bitで1秒未満を表現する。

US=30us/40MHz：32.768kHz（30.5176usごと）でクリアされ、40MHzでカウントアップされる。11bitで、0x7ffで最大51.2usを表現できるが、0x4c4（30.517us）どまりである。装置時刻イベントデータに使用される。